## ХВС
Сведения о результатах производственного контроля качества холодной воды на объектах водоснабжения ООО "Енисейэнергоком" за 1 квартал 2024 год (микробиологические, органолептические, обобщенные, радиологические показатели, органические и неорганические вещества)
Наименование населенного пункта | Наименование водоисточника или водопровода | Адрес точки контроля | Дата отбора пробы | Наименование ингредиента (показателя) | Единица измерения | Обнаруженная концент.исслед.вещества | № протокола
Январь
п. Шапкино | водонапорная башня | ул. Школьная, 7 "А" | 2024-01-26 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-371 от 29.01.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | водонапорная башня | ул. Мира, 7 (емкость) | 2024-01-26 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-372 от 29.01.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | водонапорная башня | ул. Мира, 8 (емкость) | 2024-01-26 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-373 от 29.01.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Лесная, 2 (детский сад №12) | 2024-01-26 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-386 от 29.01.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 5±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 1,24±0,25
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Лесная, 12 | 2024-01-26 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-387 от 29.01.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 1,45±0,29
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Мира, 16 "А", кв. 55 | 2024-01-26 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-388 от 29.01.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Мира, 1 (школа №1) | 2024-01-26 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-389 от 29.01.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Мира, 16 "Б", кв. 21 | 2024-01-26 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-390 от 29.01.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Мира, 2 | 2024-01-26 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-391 от 29.01.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
Февраль
п. Шапкино | водонапорная башня | ул. Школьная, 7 "А" | 2024-02-15 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-865 от 19.02.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | водонапорная башня | ул. Школьная, 7 "А" | 2024-02-15 | Энтерококки | КОЕ/см³ | 0 | №121-865/1 от 19.02.2024
п. Шапкино | водонапорная башня | ул. Мира, 7 (емкость) | 2024-02-15 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-866 от 19.02.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | водонапорная башня | ул. Мира, 7 (емкость) | 2024-02-15 | Энтерококки | КОЕ/см³ | 0 | №121-866/1 от 19.02.2024
п. Шапкино | водонапорная башня | ул. Мира, 8 (емкость) | 2024-02-15 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-867 от 19.02.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | водонапорная башня | ул. Мира, 8 (емкость) | 2024-02-15 | Энтерококки | КОЕ/см³ | 0 | №121-867/1 от 19.02.2024
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Лесная, 2 (детский сад №12) | 2024-02-15 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-875 от 19.02.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Лесная, 2 (детский сад №12) | 2024-02-15 | Энтерококки | КОЕ/см³ | 0 | №121-875/1 от 19.02.2024
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Лесная, 12 | 2024-02-15 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-876 от 19.02.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Лесная, 12 | 2024-02-15 | Энтерококки | КОЕ/см³ | 0 | №121-876/1 от 19.02.2024
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Мира, 16 "А", кв. 55 | 2024-02-15 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-877 от 19.02.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Мира, 16 "А", кв. 55 | 2024-02-15 | Энтерококки | КОЕ/см³ | 0 | №121-877/1 от 19.02.2024
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Мира, 1 (школа №1) | 2024-02-15 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-878 от 19.02.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Мира, 1 (школа №1) | 2024-02-15 | Энтерококки | КОЕ/см³ | 0 | №121-878/1 от 19.02.2024
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Мира, 16 "Б", кв. 21 | 2024-02-15 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-880 от 19.02.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Мира, 16 "Б", кв. 21 | 2024-02-15 | Энтерококки | КОЕ/см³ | 0 | №121-880/1 от 19.02.2024
п. Шапкино | водозаборная скважина | ул. Мира, 7 | 2024-02-15 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-897 от 26.02.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 2,90±0,58
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 7,0±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 3,5±0,5
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 0,8±0,1
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 280,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | менее 0,025
|  |  |  | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | водозаборная скважина | ул. Мира, 7 | 2024-02-15 | Энтерококки | КОЕ/см³ | 0 | №121-897/1 от 26.02.2024
п. Шапкино | водозаборная скважина | ул. Мира, 8 | 2024-02-15 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-898 от 26.02.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 5,5±1,1
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 7,0±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 3,4±0,5
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 0,6±0,1
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 240,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | менее 0,025
|  |  |  | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | водозаборная скважина | ул. Мира, 8 | 2024-02-15 | Энтерококки | КОЕ/см³ | 0 | №121-898/1 от 26.02.2024
п. Шапкино | водозаборная скважина | ул. Школьная, 7 "А" | 2024-02-15 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 3 | №121-899 от 26.02.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 14
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 7,0±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 3,4±0,5
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 0,6±0,1
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 240,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | менее 0,025
|  |  |  | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | водозаборная скважина | ул. Школьная, 7 "А" | 2024-02-15 | Энтерококки | КОЕ/см³ | 0 | №121-899/1 от 26.02.2024
Март
п. Шапкино | водонапорная башня | ул. Школьная, 7 "А" | 2024-03-14 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-1429 от 18.03.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 0,71±0,14
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 7,2±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 3,9±0,6
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 0,5±0,1
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 240,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | менее 0,025
|  |  |  | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | водонапорная башня | ул. Мира, 7 (емкость) | 2024-03-14 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-1430 от 21.03.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 6,9±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 3,5±0,5
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 0,4±0,1
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 240,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | менее 0,025
|  |  |  | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | водонапорная башня | ул. Мира, 8 (емкость) | 2024-03-14 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-1431 от 18.03.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 0,66±0,13
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 6,9±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 3,5±0,5
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 0,3±0,1
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 320,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | менее 0,025
|  |  |  | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Лесная, 2 (детский сад №12) | 2024-03-14 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-1444 от 20.03.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 0,69±0,14
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Лесная, 12 | 2024-03-14 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-1445 от 20.03.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 0,66±0,13
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Мира, 16 "А", кв. 55 | 2024-03-14 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-1446 от 20.03.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Мира, 1 (школа №1) | 2024-03-14 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-1447 от 20.03.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Мира, 16 "Б", кв. 21 | 2024-03-14 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-1448 от 20.03.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
п. Шапкино | распределительная сеть | ул. Мира, 2 | 2024-03-14 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-1449 от 20.03.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0

## ГВС
Сведения о результатах производственного контроля качества горячей воды на объектах теплоснабжения ООО "Енисейэнергоком" за 1 квартал 2024 год (микробиологические, органолептические, обобщенные показатели, органические и неорганические вещества, сероводород, температура)
Наименование населенного пункта | Наименование водоисточника или водопровода | Адрес точки контроля | Дата отбора пробы | Наименование ингредиента (показателя) | Единица измерения | Обнаруженная концент.исслед.вещества | № протокола
Январь
п. Шапкино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Мира, 16 "А", кв. 55 | 2024-01-26 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-377 от 29.01.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 °С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | 0,09±0,03
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | менее 0,1
|  |  |  | Алюминий | мг/л | 0,34±0,06
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,4±0,2
п. Шапкино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Мира, 1 (школа №1) | 2024-01-26 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-378 от 29.01.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 °С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,05±0,01
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | 0,063±0,022
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | менее 0,1
|  |  |  | Алюминий | мг/л | 0,35±0,06
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,4±0,2
п. Шапкино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Мира, 1 (школа №1) | 2024-01-30 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | №578-001 от 01.02.2024
п. Шапкино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Мира, 16 "А", кв. 55 | 2024-01-30 | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | №579-001 от 01.02.2024
Февраль
п. Шапкино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Мира, 16 "А", кв. 55 | 2024-02-15 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-871 от 22.02.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 °С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,08±0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | 0,034±0,012
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,23±0,06
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,4±0,2
п. Шапкино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Мира, 16 "А", кв. 55 | 2024-02-15 | Энтерококки | КОЕ/см³ | 0 | №121-871/1 от 20.02.2024
п. Шапкино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Мира, 1 (школа №1) | 2024-02-15 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-872 от 22.02.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 °С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,07±0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | 0,11±0,04
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,17±0,04
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,6±0,2
п. Шапкино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Мира, 1 (школа №1) | 2024-02-15 | Энтерококки | КОЕ/см³ | 0 | №121-872/1 от 20.02.2024
Март
п. Шапкино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Мира, 1 (школа №1) | 2024-03-14 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-1437 от 18.03.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 °С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,03±0,01
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | 0,014±0,005
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,20±0,05
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,5±0,2
п. Шапкино | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Мира, 16 "А", кв. 55 | 2024-03-14 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-1436 от 18.03.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 0,71±0,14
|  |  |  | Запах при 20 °С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,05±0,01
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | 0,046±0,016
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,32±0,08
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,4±0,2
п. Шапкино | подпиточная вода | ул. Мира, 2 | 2024-03-14 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-1441 от 20.03.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цианиды | мг/дм³ | менее 0,01
|  |  |  | Селен | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Барий | мг/дм³ | 0,017±0,005
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Мышьяк | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Молибден | мг/дм³ | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Сульфат-ион | мг/дм³ | менее 2
|  |  |  | Хлорид-ион | мг/дм³ | менее 10
|  |  |  | Цинк | мг/дм³ | 0,0053±0,0019
|  |  |  | Фторид-ион | мг/дм³ | 0,35±0,04
|  |  |  | Нитрат-ион | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Марганец | мг/дм³ | 0,016±0,004
|  |  |  | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Никель | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | 0,28±0,07
|  |  |  | Аллюминий | мг/дм³ | менее 0,04
|  |  |  | Бор | мг/дм³ | менее 0,05
|  |  |  | pH | един. рН | 7,3±0,2
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,10±0,02
|  |  |  | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Аммиак и ионы аммония | мг/дм³ | менее 0,1
|  |  |  | Нитриты | мг/дм³ | 0.003
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | гамма-изомер ГХЦГ | мг/дм³ | менее 0,005
п. Шапкино | после водонагревателей | ул. Мира, 2 | 2024-03-14 | ОМЧ | КОЕ/см³ | 0 | №121-1442 от 20.03.2024
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | 0
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20 °С | баллы | 0
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,11±0,02
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Цинк | мг/л | 0,0073±0,0026
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,30±0,07
|  |  |  | Алюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,9±0,2